## Slide 1: 数智驱动的肉鸡养殖根因分析实施方案 第五周成果汇报
2025.05

## Slide 2
基于前期沟通，制定了详细合理的工作实施计划，PoC预计整体周期为7周，具体实施过程中采用多任务同步推进，串行和并行相结合的方式进行，有效推进项目快速落地
前期准备
1
主体实施
2
分析交付
3
环境和数据准备
时间计划安排
数据质量检查
成果分析和报表交付
W2
W3
W4
W5
W7
W0
1周
1周
1周
1周
1周
1周
1周
2.1环控数据和生产数据盘点
1周
5.1报告交付和现场汇报
2.2数据完整性、准确性、有效性、一致性、时效性检验
2.3数据缺失率、极值、异常值检查
3.1变量分布分析
3.2变量趋势分析及异常模式探查
4.1自变量间相关性探查
1.2 分析环境搭建
现状分析
W1
W6
1.1需求确认及数据准备
1周
2.4数据质量检查报告
效应分析
2周
4.2自变量与目标变量之间影响效应分析
1周
4.3影响效应分析结果解读

## Slide 3: 目录
数据清洗与整合
死淘相关分析
EEF相关分析
下周计划

## Slide 4: Transformer With Fixed Token 模型简介
序列特征处理
特征重要性层：对序列特征加权，增强关键时间步的影响。
序列嵌入：将原始序列映射到隐藏维度（hidden_dim）。
位置编码：为序列添加时间位置信息（如正弦/余弦编码）。
固定特征处理
密度特征：线性嵌入到低维空间。
类别特征（品种、监督者）：通过嵌入层映射为向量。
固定token生成：拼接后投影到与序列相同的维度，作为全局上下文。
Transformer编码器
多头自注意力：捕捉序列内部的动态依赖关系。
前馈网络（FFN）：增强非线性表达能力。
残差连接 + 层归一化：缓解梯度消失，提升训练稳定性。
注意力权重记录：支持可视化分析模型关注的序列位置。
输出与可解释性
固定token输出：提取Transformer编码后的全局表示。
全连接层：将隐藏状态映射到最终预测结果（如回归值）。
Grad-CAM支持：通过反向传播计算输入特征的重要性权重。

## Slide 5
1. 上半部分：Grad-CAM 重要性分数（鸡舍温度-平均）
Y轴：标注为 “时间步”，显示具体的日龄（如 20、25）。
X轴：未明确标注，但根据标题推断为 “重要性分数”，表示不同时间步对模型预测的贡献程度，分数越高贡献程度越高。
2 下半部分：Grad-CAM 热力图（鸡舍温度-平均）
Y轴：标注为 “时间步”，显示具体的日龄（如 20、25）。
颜色从紫到黄表示重要性分数从低到高

## Slide 6
Y轴（纵向）：列出了模型的 特征（Features），特征按重要性从上到下排列，从上到下重要性排序依次是 Fixed_3、fixed_2、fixed_1。
X轴（横向）：表示 SHAP值，范围从 0.0 到 0.8，衡量特征对模型输出的贡献（正值表示正向影响，负值表示负向影响）。
颜色条（右侧标注 "High"）：表示 特征值的高低：
  红色：特征值高。
  蓝色：特征值低。

## Slide 7
Y轴（纵向）：列出了多个时间序列特征，命名格式为 seq_X_tY，其中：X 可能代表不同序列（如 seq_1 和 seq_2 表示两类温度序列和湿度序列）。tY 表示日龄（如 t1、t2 等），代表序列中的具体日龄。特征按重要性大致排序，越靠上的特征对模型输出的影响越大。
X轴（横向）：表示 SHAP值，范围从 -0.04 到 0.08，反映特征对模型输出的贡献方向与强度：
  正值：增加预测结果。
  负值：降低预测结果。
  零值：无显著影响。
颜色映射：右侧标注 "High" 和 "Feature value"，表示点的颜色对应特征值的高低：
  红色：高特征值。
  蓝色：低特征值。

## Slide 8
标题：温度与死淘率关系 - W3 0-2天 外部-平均 MEAN
字段含义：0-2日龄的外部温度的平均值 X轴：温度（℃），图片上方给出样本范围：-2.9℃ 至 34.6℃
左y轴：样本数量，条形图的不同高度代表不同区间内的样本数量 右_Y轴：死淘率，折线图表示不同区间的死淘率均值。

## Slide 9
 | 冬季 |  |  |  | 秋季 |  |  |  | 夏季 |  |  |  | 春季 |  |  | 
age | out-lower | out-upper | in-lower | in-upper | out-lower | out-upper | In-lower | In-upper | out-lower | out-upper | In-lower | In-upper | out-lower | out-upper | In-lower | In-upper
0-2 | 15.1 | 16.1 | 31.6(min) | 33.6 | 27.1 | 32.2(max) | 34 | 34.4(max) | 25.6 | 27.4 | 33.8 | 34.4 | 7.5 | 8.2 | 33.6 | 33.8
3-5 | 12.8 | 32.6(max) | 30.6(min) | 31.2 | 27.9 | 31(max) | 31.8 | 33(max) | 28.4 | 30.6 | 32.2 | 32.6 | 7 | 19.1(max) | 30.8 | 31.6
6-8 | 9.3 | 17.6 | 28.6(min) | 29.1 | 28.9 | 29.8(max) | 30.8 | 31.6(max) | 27.2 | 28.9 | 30.8 | 31.9 | 9.1 | 16.3(max) | 28.5(min) | 29.4
9-11 | 8.2 | 15.9 | 27.6(min) | 28.1 | 26.6 | 30.1(max) | 29.8 | 31.2(max) | 24.6 | 27.2 | 31.6 | 32(max) | 11.4 | 14.3 | 28.6 | 28.8
12-14 | 13 | 29.1(max) | 26.2(min) | 26.9 | 27.9 | 29(max) | 29.2 | 30.7(max) | 30 | 31.1 | 29.9 | 30.9 | 14.4 | 17.4(max) | 25.8(min) | 26.4
15-17 | 11.9 | 19.1(max) | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 29.1(max) | 28.1 | 30.3(max) | 19.6 | 27.2 | 28.8(min) | 29.2 | 8.6 | 17.9(max) | 27.1 | 27.8(max)
18-20 | 10.2 | 17.9(max) | 23.9(min) | 24.4 | 26.2 | 28.4(max) | 28.1 | 30(max) | 27.6 | 28.9 | 30.6 | 31.1(max) | 9.8 | 17.3(max) | 26.2 | 26.9
21-23 | 8.8 | 15.9(max) | 22.7(min) | 23.9 | 21.2 | 22.8 | 26.4 | 30.2(max) | 28.9 | 31(max) | 30.2 | 30.8(max) | 9.2 | 13.8 | 26.4 | 27.6(max)
各季节内外温度最优区间
*标注 “max” 表示该年龄组的 温度上限 是实际样本中观测到的最高温度值，而非通过统计方法估算的理论最优值。
标注 “min” 表示该年龄组的 温度下限 是实际样本中观测到的最低温度值，而非通过统计方法估算的理论最优值。

## Slide 10: 冬天-死淘-模型效果
输入序列1：0-26日鸡舍温度-平均
输入序列2：0-26日湿度内部平均
固定序列：Fixed_1-密度（Density）, Fixed_2-种鸡（BirdsVariety）, Fixed_3-饲养者（FarmSupervisor）
Transformer_With_Fixed_Token
验证集指标: {‘R2’: 0.3710892523913423, 'MAE': 0.02421204, 'MAPE': 0.2907966}

## Slide 11: 冬天-死淘- Grad-CAM 图
这组图展示了基于 Grad - CAM（Gradient - weighted Class Activation Mapping，梯度加权类激活映射 ）方法分析的鸡舍温度平均值的相关结果。上方折线图呈现了不同时间步下的 Grad - CAM 重要性分数，可见在时间步为 0 时重要性分数高达 1.0 ，随后迅速下降，之后在各时间步重要性分数基本维持在较低水平且波动极小。下方热力图同样对应各时间步，颜色从紫到黄表示重要性分数从低到高，进一步直观表明除起始时间步附近外，其余时间步重要性分数普遍较低。整体反映出在 Grad - CAM 分析中，鸡舍温度平均值在初始时间步具有较高重要性，后续时间步重要性显著降低 。
这组图展示了基于 Grad - CAM方法分析的鸡舍温度和湿度的相关结果。上方折线图呈现了不同时间步下的 Grad - CAM 重要性分数。下方热力图同样对应各时间步，颜色从紫到黄表示重要性分数从低到高。

## Slide 12: 冬天-死淘- Shap
Fixed_3 对模型预测的影响最大
seq_2_t2、seq_2_t1、seq_1_t1 等靠前的特征SHAP值较高，表明这些时间点的数据对预测结果影响显著。

## Slide 13: 冬天-EEF-模型效果
输入序列1：0-26日鸡舍温度-平均
输入序列2：0-26日湿度内部平均
固定序列：Fixed_1-密度（Density）, Fixed_2-种鸡（BirdsVariety）, Fixed_3-饲养者（FarmSupervisor）
Transformer_With_Fixed_Token
验证集还原后指标: {'R2': 0.5159186276730141, 'MAE': 27.320942, 'MAPE': 0.0892119}

## Slide 14: 冬天-EEF- Grad-CAM 图
这组图展示了基于 Grad - CAM方法分析的鸡舍温度和湿度的相关结果。上方折线图呈现了不同时间步下的 Grad - CAM 重要性分数。下方热力图同样对应各时间步，颜色从紫到黄表示重要性分数从低到高。

## Slide 15: 冬天-EEF- Shap
Fixed_1 对模型预测的影响最大
seq_2_t1、seq_2_t2 等靠前的特征SHAP值较高，表明这些时间点的数据对预测结果影响显著。

## Slide 16
age | out-lower | out-upper | in-lower | in-upper
0-2 | 15.1 | 16.1 | 31.6(min) | 33.6
3-5 | 12.8 | 32.6(max) | 30.6(min) | 31.2
6-8 | 9.3 | 17.6 | 28.6(min) | 29.1
9-11 | 8.2 | 15.9 | 27.6(min) | 28.1
12-14 | 13 | 29.1(max) | 26.2(min) | 26.9
15-17 | 11.9 | 19.1(max) | 25.6 | 25.9
18-20 | 10.2 | 17.9(max) | 23.9(min) | 24.4
21-23 | 8.8 | 15.9(max) | 22.7(min) | 23.9
日龄分段管理逻辑：
  0-2 日龄：对低温敏感，防止低温应激影响，保证内温稳定；
  3-5 日龄：对低温敏感，内温区间收窄至 30.6℃~31.2℃
  6-8日龄：养殖过渡阶段，对外部低温敏感程度下降
  9-11日龄：外温下限 8.2℃为全周期最低，显示此阶段可耐受一定低温
  12-17日龄：温度敏感度回升，内温进入26℃区间
  18-23日龄：外部温度下限逐步降低，耐低温能力逐步增强
2. 综合来看：
早期（0-5）和中期（12-17）对外部低温较为敏感
当外部温度不佳时，依旧可以通过内部温度控制较低的死淘和较高的EEF。
3. 异常值警示： 标注 max的上限可能为特殊环境下的偶然观测值，需结合实际生产验证，不可作为常规管理阈值。
*标注 “max” 表示该年龄组的 温度上限 是实际样本中观测到的最高温度值，而非通过统计方法估算的理论最优值。
标注 “min” 表示该年龄组的 温度下限 是实际样本中观测到的最低温度值，而非通过统计方法估算的理论最优值。
各阶段温度建议

## Slide 17
各阶段IV值汇总
平均来看，鸡舍温度对高低EEF的区分能力比死淘率高，外部温度对高低死淘率的区分能力比EEF高。
分阶段看，冬季样本中，6-11天和18-23天的室内外温度对死淘和EEF的影响较大
IV（Information Value，信息价值）是评估变量预测能力的常用指标，主要用于特征选择和信用评分模型（如逻辑回归、决策树等）。它衡量一个变量（特征）对目标变量的区分能力，IV值越高，变量的预测能力越强

## Slide 18
冬季，0-2天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出0-2日龄外部温度处于15.1-16.1度时，冬季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若0-2日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在31.6-33.6度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 19
冬季，3-5天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出3-5日龄外部温度大于12.8度时，冬季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若3-5日龄外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在30.6-31.2度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 20
冬季，6-8天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出6-8日龄外部温度处于9.3-17.6度时，冬季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若6-8日龄外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在28.6-29.1度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 21
冬季，9-11天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出9-11日龄外部温度处于8.2-15.9度时，冬季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若9-11日龄外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在27.6-28.1度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 22
冬季，12-14天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出12-14日龄外部温度高于13.0度时，冬季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若12-14日龄外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在26.2-26.9度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 23
冬季，15-17天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出15-17日龄外部温度高于11.9度时，冬季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若15-17日龄外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在25.6-25.9度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 24
冬季，18-20天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出18-20日龄外部温度大于10.2度时，冬季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若18-20日龄外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在23.9-24.4度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 25
冬季，21-23天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出21-23日龄外部温度大于8.8度时，冬季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若21-23日龄外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在22.7-23.9度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 26: 秋天-死淘-模型效果
输入序列1：0-25日鸡舍温度-平均
输入序列2：0-25日湿度内部平均
固定序列：Fixed_1-密度（Density）, Fixed_2-种鸡（BirdsVariety）, Fixed_3-饲养者（FarmSupervisor）
Transformer_With_Fixed_Token
验证集指标: {'R2': 0.34831244618289714, 'MAE': 0.009753281, 'MAPE': 0.22853053}

## Slide 27: 秋天-死淘- Grad-CAM 图
这组图展示了基于 Grad - CAM方法分析的鸡舍温度和湿度的相关结果。上方折线图呈现了不同时间步下的 Grad - CAM 重要性分数。下方热力图同样对应各时间步，颜色从紫到黄表示重要性分数从低到高。

## Slide 28: 秋天-死淘- Shap
Fixed_3 对模型预测的影响最大
seq_2_t16、seq_2_t19、seq_2_t20 等靠前的特征SHAP值较高，表明这些时间点的数据对预测结果影响显著。

## Slide 29: 秋天-EEF-模型效果
输入序列1：0-26日鸡舍温度-平均
输入序列2：0-26日湿度内部平均
固定序列：Fixed_1-密度（Density）, Fixed_2-种鸡（BirdsVariety）, Fixed_3-饲养者（FarmSupervisor）
Transformer_With_Fixed_Token
验证集指标: {'R2': 0.7653255298175914, 'MAE': 16.213701, 'MAPE': 0.03875133}

## Slide 30: 秋天-EEF- Grad-CAM 图
这组图展示了基于 Grad - CAM方法分析的鸡舍温度和湿度的相关结果。上方折线图呈现了不同时间步下的 Grad - CAM 重要性分数。下方热力图同样对应各时间步，颜色从紫到黄表示重要性分数从低到高。

## Slide 31: 秋天-EEF- Shap
Fixed_3 对模型预测的影响最大
seq_2_t19、seq_2_t18、seq_2_t22 等靠前的特征SHAP值较高，表明这些时间点的数据对预测结果影响显著。

## Slide 32
age | out-lower | out-upper | In-lower | In-upper
0-2 | 27.1 | 32.2(max) | 34 | 34.4(max)
3-5 | 27.9 | 31(max) | 31.8 | 33(max)
6-8 | 28.9 | 29.8(max) | 30.8 | 31.6(max)
9-11 | 26.6 | 30.1(max) | 29.8 | 31.2(max)
12-14 | 27.9 | 29(max) | 29.2 | 30.7(max)
15-17 | 26.2 | 29.1(max) | 28.1 | 30.3(max)
18-20 | 26.2 | 28.4(max) | 28.1 | 30(max)
21-23 | 21.2 | 22.8 | 26.4 | 30.2(max)
日龄分段管理逻辑：
  0-2 日龄：内温要求高，波动范围严格
  3-5 日龄：内温小幅下降，但仍维持较高水平
  6-8日龄：维持内部环境稳定
  9-11日龄：外温下限降低，内温首次降至30℃以下
  12-17日龄：内温进入28~30℃区间，外温下限小幅上升后下降
  18-23日龄：外温下限大幅降低，耐寒能力显著提升
2. 综合来看：
内外温度基本呈现在最大温度区间拥有较低死淘和较高EEF
内部温度降温节奏比冬季较快
当外部温度不佳时，依旧可以通过内部温度控制较低的死淘和较高的EEF。
3. 异常值警示： 标注 max的上限可能为特殊环境下的偶然观测值，需结合实际生产验证，不可作为常规管理阈值。
各阶段温度建议
*标注 “max” 表示该年龄组的 温度上限 是实际样本中观测到的最高温度值，而非通过统计方法估算的理论最优值。
标注 “min” 表示该年龄组的 温度下限 是实际样本中观测到的最低温度值，而非通过统计方法估算的理论最优值。

## Slide 33
平均来看，鸡舍温度和外部温度在各阶段对EEF和死淘率的区分能力各有突出，呈现较大差距
分阶段看，秋季样本中，6-11天和18-23天的室内外温度对死淘和EEF的影响较大
IV（Information Value，信息价值）是评估变量预测能力的常用指标，主要用于特征选择和信用评分模型（如逻辑回归、决策树等）。它衡量一个变量（特征）对目标变量的区分能力，IV值越高，变量的预测能力越强
各阶段IV值汇总

## Slide 34
秋季，0-2天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出0-2日龄外部温度高于27.1度时，秋季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若0-2日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在34.0-34.4度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 35
秋季，3-5天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出3-5日龄外部温度高于27.9度时，秋季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若3-5日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在31.8-33度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 36
秋季，6-8天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出6-8日龄外部温度高于28.9度时，秋季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若6-8日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在30.8-31.6度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 37
秋季，9-11天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出9-11日龄外部温度高于26.6度时，秋季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若9-11日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在29.8-31.2度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 38
秋季，12-14天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看12-14日龄外部温度高于27.9度时，秋季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若12-14日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在29.2-30.7度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 39
秋季，15-17天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出15-17日龄外部温度高于26.2度时，秋季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若15-17日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在28.1-30.3度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 40
秋季，18-20天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出18-20日龄外部温度高于26.2度时，秋季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若18-20日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在28.1-30.0度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 41
秋季，21-23天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出21-23日龄外部温度处于21.2-22.8度时，秋季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若21-23日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在26.4-30.2度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 42: 夏天-死淘-模型效果
输入序列1：0-25日鸡舍温度-平均
输入序列2：0-25日湿度内部平均
固定序列：Fixed_1-密度（Density）, Fixed_2-种鸡（BirdsVariety）, Fixed_3-饲养者（FarmSupervisor）
Transformer_With_Fixed_Token
验证集还原后指标: {'R2': 0.467324735871648, 'MAE': 0.00830224, 'MAPE': 0.2051844}

## Slide 43: 夏天-死淘- Grad-CAM 图
这组图展示了基于 Grad - CAM方法分析的鸡舍温度和湿度的相关结果。上方折线图呈现了不同时间步下的 Grad - CAM 重要性分数。下方热力图同样对应各时间步，颜色从紫到黄表示重要性分数从低到高。

## Slide 44: 夏天-死淘- Shap
Fixed_3 对模型预测的影响最大
seq_2_t1、seq_2_t2、seq_2_t23 等靠前的特征SHAP值较高，表明这些时间点的数据对预测结果影响显著。

## Slide 45: 夏天-EEF-模型效果
输入序列1：0-26日鸡舍温度-平均
输入序列2：0-26日湿度内部平均
固定序列：Fixed_1-密度（Density）, Fixed_2-种鸡（BirdsVariety）, Fixed_3-饲养者（FarmSupervisor）
Transformer_With_Fixed_Token
验证集还原后指标: {'R2': 0.7303398511888876, 'MAE': 8.646428, 'MAPE': 0.01949703}

## Slide 46: 夏天-EEF- Grad-CAM 图
这组图展示了基于 Grad - CAM方法分析的鸡舍温度和湿度的相关结果。上方折线图呈现了不同时间步下的 Grad - CAM 重要性分数。下方热力图同样对应各时间步，颜色从紫到黄表示重要性分数从低到高。

## Slide 47: 夏天-EEF- Shap
Fixed_3 对模型预测的影响最大
seq_2_t1、seq_2_t16、seq_2_t15 等靠前的特征SHAP值较高，表明这些时间点的数据对预测结果影响显著。

## Slide 48
age | out-lower | out-upper | In-lower | In-upper
0-2 | 25.6 | 27.4 | 33.8 | 34.4
3-5 | 28.4 | 30.6 | 32.2 | 32.6
6-8 | 27.2 | 28.9 | 30.8 | 31.9
9-11 | 24.6 | 27.2 | 31.6 | 32(max)
12-14 | 30 | 31.1 | 29.9 | 30.9
15-17 | 19.6 | 27.2 | 28.8(min) | 29.2
18-20 | 27.6 | 28.9 | 30.6 | 31.1(max)
21-23 | 28.9 | 31(max) | 30.2 | 30.8(max)
各阶段温度建议
*标注 “max” 表示该年龄组的 温度上限 是实际样本中观测到的最高温度值，而非通过统计方法估算的理论最优值。
标注 “min” 表示该年龄组的 温度下限 是实际样本中观测到的最低温度值，而非通过统计方法估算的理论最优值。
日龄分段管理逻辑：
  0-2 日龄：内温要求高，波动范围严格
  3-5 日龄：内温小幅下降，但仍维持较高水平，内外温差开始缩小
  6-8日龄：维持内部环境稳定，内温开始标准下降
  9-11日龄：外温下限降低，内温出现回调
  12-17日龄：外温波动剧烈
  18-23日龄：内温出现回调，内外温差下降
2. 综合来看：
内外温度的最优区间基本通过分箱得到，较少为实际观测的最高或者最低
当外部温度不佳时，依旧可以通过内部温度控制较低的死淘和较高的EEF。
3. 异常值警示： 标注 max的上限可能为特殊环境下的偶然观测值，需结合实际生产验证，不可作为常规管理阈值。

## Slide 49
分阶段看，夏季样本中，早期的室内外温度对死淘和EEF的影响较大
IV（Information Value，信息价值）是评估变量预测能力的常用指标，主要用于特征选择和信用评分模型（如逻辑回归、决策树等）。它衡量一个变量（特征）对目标变量的区分能力，IV值越高，变量的预测能力越强
各阶段IV值汇总

## Slide 50
夏季，0-2天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出0-2日龄外部温度处于25.6-27.4度时，夏季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若0-2日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在33.8-34.4度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 51
夏季，3-5天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出3-5日龄外部温度处于28.4-30.6度时，夏季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若3-5日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在32.2-32.6度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 52
夏季，6-8天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出6-8日龄外部温度处于27.2-28.9度时，夏季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若6-8日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在30.8-31.9度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 53
夏季，9-11天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出9-11日龄外部温度处于24.6-27.2度时，夏季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若9-11日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在31.6-32度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 54
夏季，12-14天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出12-14日龄外部温度处于30-31.1度时，夏季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若12-14日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在29.9-30.9度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 55
夏季，15-17天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出15-17日龄外部温度处于19.6-27.2度时，夏季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若15-17日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在28.8-29.2度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 56
夏季，18-20天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出18-20日龄外部温度处于27.6-28.9度时，夏季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若18-20日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在30.6-31.1度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 57
夏季，21-23天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出21-23日龄外部温度处于28.9-31度时，夏季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若21-23日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在30.2-30.8度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 58: 春天-死淘-模型效果
输入序列1：0-25日鸡舍温度-平均
输入序列2：0-25日湿度内部平均
固定序列：Fixed_1-密度（Density）, Fixed_2-种鸡（BirdsVariety）, Fixed_3-饲养者（FarmSupervisor）
Transformer_With_Fixed_Token
验证集指标: {'R2': 0.4204063074894706, 'MAE': 0.034290317, 'MAPE': 0.31648165}

## Slide 59: 春天-死淘- Grad-CAM 图
这组图展示了基于 Grad - CAM方法分析的鸡舍温度和湿度的相关结果。上方折线图呈现了不同时间步下的 Grad - CAM 重要性分数。下方热力图同样对应各时间步，颜色从紫到黄表示重要性分数从低到高。

## Slide 60: 春天-死淘- Shap
Fixed_3 对模型预测的影响最大
seq_2_t3、seq_2_t22、seq_2_t1 等靠前的特征SHAP值较高，表明这些时间点的数据对预测结果影响显著。

## Slide 61: 春天-EEF-模型效果
输入序列1：0-26日鸡舍温度-平均
输入序列2：0-26日湿度内部平均
固定序列：Fixed_1-密度（Density）, Fixed_2-种鸡（BirdsVariety）, Fixed_3-饲养者（FarmSupervisor）
Transformer_With_Fixed_Token
验证集指标: {'R2': 0.5964619459503626, 'MAE': 32.62063, 'MAPE': 0.12778008}

## Slide 62: 春天-EEF- Grad-CAM 图
这组图展示了基于 Grad - CAM方法分析的鸡舍温度和湿度的相关结果。上方折线图呈现了不同时间步下的 Grad - CAM 重要性分数。下方热力图同样对应各时间步，颜色从紫到黄表示重要性分数从低到高。

## Slide 63: 春天-EEF- Shap
Fixed_3 对模型预测的影响最大
seq_2_t1、seq_2_t3、seq_2_t2 等靠前的特征SHAP值较高，表明这些时间点的数据对预测结果影响显著。

## Slide 64
age | out-lower | out-upper | In-lower | In-upper
0-2 | 7.5 | 8.2 | 33.6 | 33.8
3-5 | 7 | 19.1(max) | 30.8 | 31.6
6-8 | 9.1 | 16.3(max) | 28.5(min) | 29.4
9-11 | 11.4 | 14.3 | 28.6 | 28.8
12-14 | 14.4 | 17.4(max) | 25.8(min) | 26.4
15-17 | 8.6 | 17.9(max) | 27.1 | 27.8(max)
18-20 | 9.8 | 17.3(max) | 26.2 | 26.9
21-23 | 9.2 | 13.8 | 26.4 | 27.6(max)
各阶段温度建议
*标注 “max” 表示该年龄组的 温度上限 是实际样本中观测到的最高温度值，而非通过统计方法估算的理论最优值。
标注 “min” 表示该年龄组的 温度下限 是实际样本中观测到的最低温度值，而非通过统计方法估算的理论最优值。
日龄分段管理逻辑：
  0-2 日龄：内温要求高，波动范围严格
  3-5 日龄：内温小幅下降，但仍维持较高水平，整体对外部温度适应范围有拓展但内部仍敏感
  6-8日龄：外温有适度空间，内温波动范围窄
  9-11日龄：温度波动容忍度低，敏感性高。
  12-17日龄：理论区间内调整相对安全
  18-23日龄：内外区间宽度适中，对温度波动有一定耐受但仍需关注稳定。
2. 综合来看：
日龄越小理论最优区间越窄（如 0 - 2、9 - 11 日龄 ），无实际极值缓冲，管理需极致精准，优先匹配理论最优。
当外部温度不佳时，依旧可以通过内部温度控制较低的死淘和较高的EEF。
3. 异常值警示： 标注 max的上限可能为特殊环境下的偶然观测值，需结合实际生产验证，不可作为常规管理阈值。

## Slide 65
IV（Information Value，信息价值）是评估变量预测能力的常用指标，主要用于特征选择和信用评分模型（如逻辑回归、决策树等）。它衡量一个变量（特征）对目标变量的区分能力，IV值越高，变量的预测能力越强
各阶段IV值汇总
分阶段看，春季样本中，早期的室内外温度对死淘和EEF的影响较大

## Slide 66
春季，0-2天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出0-2日龄外部温度处于7.5-8.2度时，春季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若0-2日龄时外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在33.6-33.8度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 67
春季，3-5天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出3-5日龄外部温度高于7度时，春季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若3-5日龄外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在30.8-31.6度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 68
春季，6-8天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出6-8日龄外部温度高于9.1度时，春季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若6-8日龄外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在28.5-29.4度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 69
春季，9-11天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出9-11日龄外部温度处于11.4-14.3度时，春季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若9-11日龄外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在28.6-28.8度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 70
春季，12-14天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出12-14日龄外部温度高于14.4度时，春季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若12-14日龄外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在25.8-26.4度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 71
春季，15-17天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出15-17日龄外部温度高于8.6度时，春季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若15-17日龄外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在27.1-27.8度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 72
春季，18-20天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出18-20日龄外部温度高于9.8度时，春季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若18-20日龄外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在26.2-26.9度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 73
春季，21-23天外部温度和鸡舍温度分析
根据上图可以看出21-23日龄外部温度处于9.2-13.8度时，春季样本同时有较低的死淘率和较高的EEF。
若21-23日龄外部温度不在上述区间内，可将鸡舍内部平均温度控制在26.4-27.6度，依旧可保持较低的死淘和较高的EEF。

## Slide 74: 下周计划