## Alarms
Message | GrowthDay | Time
低压 | -2 | 15:41:14
低温 | -2 | 15:41:26
传感器2低温 | -2 | 15:41:26
传感器3低温 | -2 | 15:41:26
传感器4低温 | -2 | 15:41:26
传感器5低温 | -2 | 15:41:26

## CO2
GrowthDay | MinimumValue | AverageValue | MaximumValue
-2 | 不详 | 不详 | 不详
-1 | 不详 | 不详 | 不详
0 | 不详 | 不详 | 不详

## Feed
GrowthDay | FeederTotal | ChangeTotal | Feeder_1 | ChangeFeeder_1 | Feeder_2 | ChangeFeeder_2 | Feeder_3 | ChangeFeeder_3 | Feeder_4 | ChangeFeeder_4
-2 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 不详
-1 | 471 | 不详 | 471 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 不详
0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 不详

## Heaters
GrowthDay | Heater_1 | Heater_2 | Heater_3 | Heater_4 | Heater_5 | Heater_6 | Heater_7 | Heater_8 | Heater_9 | Heater_10 | Heater_11 | Heater_12 | Heater_13 | Heater_14 | Heater_15 | Heater_16
-2 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00
-1 | 00:00 | 04:17 | 01:52 | 00:00 | 01:58 | 02:49 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00
0 | 00:00 | 00:21 | 00:07 | 00:00 | 00:09 | 00:14 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00

## History View
GROWTH_DAY | HISTORY_TIME | TARGET_TEMP | HOUSE_TEMP_MIN | HOUSE_TEMP_AVG | HOUSE_TEMP_MAX | TEMP_1_AVG | TEMP_2_AVG | TEMP_3_AVG | TEMP_4_AVG | TEMP_5_AVG | OUTSIDE_AVG | HUMIDITY_IN_1_AVG | HUMIDITY_OUT_AVG | WATER_CON | FEED_CON | LEVEL
-2 | 16:00 | 33.0 | 25.1 | 25.1 | 25.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 23.3 | 86.9 | --- | 0 | 0 | 1
-2 | 17:00 | 33.0 | 24.4 | 24.4 | 25.1 | 24.3 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 24.4 | 20.3 | 88 | --- | 0 | 0 | 1
-2 | 18:00 | 33.0 | 23.5 | 23.5 | 24.4 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 18.6 | 90 | --- | 0 | 0 | 1
-2 | 19:00 | 33.0 | 22.8 | 22.8 | 23.5 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.9 | 22.8 | 18.0 | 90.9 | --- | 0 | 0 | 1
-2 | 20:00 | 33.0 | 22.3 | 22.3 | 22.8 | 22.2 | 22.4 | 22.1 | 22.5 | 22.2 | 17.3 | 91 | --- | 0 | 0 | 1
-2 | 21:00 | 33.0 | 21.9 | 21.9 | 22.3 | 21.8 | 22.0 | 21.7 | 22.0 | 21.8 | 16.8 | 91 | --- | 0 | 0 | 1
-2 | 22:00 | 33.0 | 21.5 | 21.5 | 21.9 | 21.4 | 21.6 | 21.3 | 21.6 | 21.3 | 15.6 | 92 | --- | 0 | 0 | 1
-2 | 23:00 | 33.0 | 21.2 | 21.2 | 21.5 | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 15.8 | 92 | --- | 0 | 0 | 1
-2 | 00:00 | 33.0 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.0 | 21.2 | 21.0 | 21.3 | 21.0 | 16.3 | 92 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 01:00 | 33.0 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 21.2 | 20.9 | 21.3 | 21.0 | 16.8 | 92 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 02:00 | 33.0 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 21.2 | 20.9 | 21.3 | 21.1 | 17.1 | 92 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 03:00 | 33.0 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 21.2 | 20.9 | 21.3 | 21.1 | 17.1 | 92 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 04:00 | 33.0 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 21.1 | 20.9 | 21.3 | 21.0 | 17.0 | 92 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 05:00 | 33.0 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 20.9 | 21.1 | 20.9 | 21.3 | 21.0 | 16.7 | 92 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 06:00 | 33.0 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 20.9 | 21.1 | 20.8 | 21.2 | 20.9 | 16.4 | 92 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 07:00 | 33.0 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 20.7 | 21.0 | 20.7 | 21.1 | 20.8 | 16.2 | 92.9 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 08:00 | 33.0 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.1 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 17.0 | 92.9 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 09:00 | 33.0 | 21.0 | 21.2 | 21.3 | 21.0 | 21.2 | 21.1 | 21.5 | 21.2 | 17.7 | 92 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 10:00 | 33.0 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21.5 | 21.3 | 21.8 | 21.5 | 19.1 | 92 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 11:00 | 33.0 | 21.5 | 22.1 | 22.1 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 22.4 | 22.3 | 20.7 | 91 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 12:00 | 33.0 | 22.1 | 23.1 | 23.1 | 22.3 | 22.5 | 23.5 | 23.3 | 23.0 | 22.1 | 90.9 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 13:00 | 33.0 | 23.1 | 32.2 | 33.2 | 31.8 | 31.8 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 22.8 | 71 | --- | 0 | 471 | 1
-1 | 14:00 | 33.0 | 32.0 | 32.5 | 33.2 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.7 | 32.4 | 21.8 | 72 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 15:00 | 33.0 | 32.1 | 32.5 | 33.1 | 32.8 | 32.7 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 21.3 | 73 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 16:00 | 33.0 | 32.1 | 32.5 | 33.1 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 32.2 | 32.8 | 20.9 | 73 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 17:00 | 33.0 | 32.2 | 32.3 | 33.0 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.4 | 32.6 | 19.1 | 72 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 18:00 | 33.0 | 32.2 | 32.8 | 33.1 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.9 | 33.5 | 18.9 | 71 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 19:00 | 33.0 | 32.0 | 32.3 | 33.2 | 31.8 | 31.8 | 32.5 | 32.4 | 32.6 | 18.6 | 72 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 20:00 | 33.0 | 32.1 | 32.2 | 33.0 | 32.4 | 32.7 | 32.1 | 32.1 | 32.0 | 18.7 | 72.9 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 21:00 | 33.0 | 32.1 | 32.5 | 33.0 | 32.3 | 32.5 | 32.9 | 32.4 | 32.3 | 18.3 | 71.9 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 22:00 | 33.0 | 32.1 | 32.4 | 33.1 | 32.7 | 32.9 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 17.1 | 72 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 23:00 | 33.0 | 32.1 | 32.2 | 33.0 | 31.8 | 31.9 | 33.0 | 32.2 | 31.9 | 17.2 | 71.9 | --- | 0 | 0 | 1
-1 | 00:00 | 33.0 | 32.1 | 32.2 | 33.1 | 32.4 | 32.7 | 32.1 | 32.1 | 32.0 | 17.5 | 71.9 | --- | 0 | 0 | 1
0 | 01:00 | 33.0 | 32.2 | 32.2 | 33.0 | 32.1 | 31.9 | 32.7 | 32.2 | 32.0 | 17.6 | 71 | --- | 0 | 0 | 1

## Humidity
GrowthDay | MinimumValue | AverageValue | MaximumValue
-2 | 86 | 92 | 93
-1 | 70 | 72 | 94
0 | 71 | 71 | 72

## Mortality
GrowthDay | TotalMortality | TotalCulled | TotalTotal | TotalPercent | TotalUpdate | MaleMortality | MaleCulled | MaleTotal | MalePercent | MaleUpdate | FemaleMortality | FemaleCulled | FemaleTotal | FemalePercent | FemaleUpdate
-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000

## Power Consumption
GrowthDay | Heaters | Fans | Lights | Others | ToalPerDay | ChangeRate
-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不详
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不详
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不详

## Radiant Heaters
GrowthDay | Low_1 | High_1 | Low_2 | High_2 | Low_3 | High_3 | Low_4 | High_4 | Low_5 | High_5 | Low_6 | High_6 | Low_7 | High_7 | Low_8 | High_8 | Low_9 | High_9 | Low_10 | High_10 | Low_11 | High_11 | Low_12 | High_12 | Low_13 | High_13 | Low_14 | High_14 | Low_15 | High_15 | Low_16 | High_16
-2 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00
-1 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00
0 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00

## Scale History
GrowthDay | Common_Weight | Common_NumOfWeights | Common_StandardDev | Common_Uniformity | Common_CV | Common_DailyGain | Scale1Female1_Weight | Scale1Female1_NumOfWeights | Scale1Female1_StandardDev | Scale1Female1_Uniformity | Scale1Female1_CV | Scale1Female1_DailyGain | Scale2Male1_Weight | Scale2Male1_NumOfWeights | Scale2Male1_StandardDev | Scale2Male1_Uniformity | Scale2Male1_CV | Scale2Male1_DailyGain
-2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000
-1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000
0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000

## Table Of Events
Message | GrowthDay | Time
系统锁定 | 22 | 08:38:12
报警测试 | 22 | 11:30:00
管理员登陆 | 22 | 19:40:28
系统锁定 | 22 | 19:46:02
管理员登陆 | 23 | 08:50:10
更改开关 | 23 | 08:50:12
系统锁定 | 23 | 08:55:12
管理员登陆 | 23 | 10:25:24
更改开关 | 23 | 10:25:26
系统锁定 | 23 | 10:30:26
报警测试 | 23 | 11:30:00
管理员登陆 | 23 | 16:06:25
系统锁定 | 23 | 16:11:29
报警测试 | 24 | 11:30:00
报警测试 | 25 | 11:30:00
管理员登陆 | 25 | 15:32:20
系统锁定 | 25 | 15:38:03
报警测试 | 26 | 11:30:00
备用设置提醒 | 26 | 12:43:06
电源关闭 | 27 | 09:35:29
电源开启 | 27 | 09:36:01
报警测试 | 27 | 11:30:00
管理员登陆 | 27 | 21:22:28
系统锁定 | 27 | 21:28:06
电源关闭 | 28 | 06:25:17
电源开启 | 28 | 06:25:24
报警测试 | 28 | 11:30:00
报警测试 | 29 | 11:30:00
管理员登陆 | 29 | 21:25:06
系统锁定 | 29 | 21:30:14
备用设置提醒 | 30 | 06:25:27
报警测试 | 30 | 11:30:00
管理员登陆 | 30 | 21:27:25
系统锁定 | 30 | 21:33:00
管理员登陆 | 31 | 00:36:17
更改开关 | 31 | 00:36:28
更改开关 | 31 | 00:37:22
重置报警 | 31 | 00:38:05
更改开关 | 31 | 00:38:21
系统锁定 | 31 | 00:43:21
管理员登陆 | 31 | 04:36:20
系统锁定 | 31 | 04:41:28
管理员登陆 | 31 | 04:55:26
系统锁定 | 31 | 05:01:03
报警测试 | 31 | 11:30:00
管理员登陆 | 31 | 15:03:11
更改开关 | 31 | 15:03:13
更改开关 | 31 | 15:03:18
系统锁定 | 31 | 15:09:01
管理员登陆 | 31 | 16:21:18
更改开关 | 31 | 16:22:08
更改开关 | 31 | 16:22:11
系统锁定 | 31 | 16:27:11
重置报警 | 31 | 22:05:25
管理员登陆 | 31 | 22:07:13
更改开关 | 31 | 22:07:15
系统锁定 | 31 | 22:12:15
管理员登陆 | 32 | 10:37:08
系统锁定 | 32 | 10:42:14
报警测试 | 32 | 11:30:00
管理员登陆 | 32 | 21:16:23
系统锁定 | 32 | 21:22:02
备用设置提醒 | 32 | 23:36:29
管理员登陆 | 33 | 09:05:12
系统锁定 | 33 | 09:10:19
报警测试 | 33 | 11:30:00
隧道通风 | 33 | 14:12:09
最小通风 | 33 | 18:07:05
管理员登陆 | 33 | 21:25:13
系统锁定 | 33 | 21:30:19
隧道通风 | 34 | 09:00:16
报警测试 | 34 | 11:30:00
管理员登陆 | 34 | 16:06:21
系统锁定 | 34 | 16:11:26
最小通风 | 35 | 03:37:21
隧道通风 | 35 | 06:45:12
备用设置提醒 | 35 | 09:40:08
报警测试 | 35 | 11:30:00
管理员登陆 | 35 | 15:52:17
系统锁定 | 35 | 15:59:11
报警测试 | 36 | 11:30:00
更改开关 | 36 | 16:32:10
更改开关 | 36 | 16:32:26
重置报警 | 36 | 16:33:01
系统锁定 | 36 | 16:38:04
管理员登陆 | 36 | 16:39:14
更改开关 | 36 | 16:39:17
更改开关 | 36 | 16:39:18
系统锁定 | 36 | 16:44:18
最小通风 | 37 | 01:25:18
管理员登陆 | 37 | 05:10:24
更改开关 | 37 | 05:10:29
系统锁定 | 37 | 05:19:00
管理员登陆 | 37 | 05:19:28
空鸡舍模式 | 37 | 05:20:01
系统锁定 | 37 | 05:25:01
隧道通风 | 37 | 08:42:28
报警测试 | 37 | 11:30:00
报警测试 | 38 | 11:30:00
报警测试 | 39 | 11:30:00
电源关闭 | 39 | 13:10:27
电源开启 | 39 | 18:47:25
报警测试 | 41 | 11:30:00
电源关闭 | 42 | 03:40:26
电源开启 | 42 | 05:58:18
电源关闭 | 42 | 08:01:22
电源开启 | 42 | 09:55:05
电源关闭 | 42 | 10:29:15
电源开启 | 42 | 10:29:15
报警测试 | 42 | 11:30:00
电源关闭 | 42 | 11:43:13
电源开启 | 42 | 17:31:25
报警测试 | 43 | 11:30:00
报警测试 | 44 | 11:30:00
电源关闭 | 44 | 12:37:05
电源开启 | 44 | 12:37:13
报警测试 | 45 | 11:30:00
最小通风 | 46 | 05:53:10
隧道通风 | 46 | 06:00:29
报警测试 | 46 | 11:30:00
最小通风 | 47 | 08:59:16
报警测试 | 47 | 11:30:00
隧道通风 | 47 | 12:26:01
最小通风 | 47 | 14:54:12
隧道通风 | 47 | 16:38:24
报警测试 | 48 | 11:30:00
报警测试 | 49 | 11:30:00
报警测试 | 50 | 11:30:00
系统锁定 | 50 | 14:49:16
最小通风 | 51 | 08:36:15
报警测试 | 51 | 11:30:00
新的鸡群 | -2 | 07:21:24
管理员登陆 | -2 | 09:48:23
系统锁定 | -2 | 09:54:14
报警测试 | -2 | 11:30:00
报警测试 | -1 | 11:30:00
管理员登陆 | -1 | 22:08:23
更改开关 | -1 | 22:08:29
系统锁定 | -1 | 22:14:01
管理员登陆 | 0 | 07:04:10
更改开关 | 0 | 07:04:12
更改开关 | 0 | 07:04:25
系统锁定 | 0 | 07:09:25
报警测试 | 0 | 11:30:00
管理员登陆 | 0 | 14:12:26
普通鸡舍模式 | 0 | 14:13:05
系统锁定 | 0 | 14:18:16
备用设置提醒 | 0 | 14:18:16
报警测试 | 1 | 11:30:00
报警测试 | 2 | 11:30:00
备用设置提醒 | 2 | 19:33:29
报警测试 | 3 | 11:30:00
重置报警 | 3 | 11:46:06
重置报警 | 3 | 11:50:13
报警测试 | 4 | 11:30:00
备用设置提醒 | 4 | 13:34:19
报警测试 | 5 | 11:30:00
管理员登陆 | 6 | 11:05:17
更改开关 | 6 | 11:05:20
系统锁定 | 6 | 11:10:20
报警测试 | 6 | 11:30:00
管理员登陆 | 6 | 13:09:17
系统锁定 | 6 | 13:14:20
备用设置提醒 | 6 | 17:25:01
管理员登陆 | 6 | 18:46:18
更改开关 | 6 | 18:47:21
系统锁定 | 6 | 18:52:21
管理员登陆 | 7 | 10:40:23
更改开关 | 7 | 10:40:25
系统锁定 | 7 | 10:45:25
报警测试 | 7 | 11:30:00
更改开关 | 7 | 18:05:29
系统锁定 | 7 | 18:10:29
管理员登陆 | 8 | 09:29:12
更改开关 | 8 | 09:29:15
系统锁定 | 8 | 09:34:15
报警测试 | 8 | 11:30:00
管理员登陆 | 8 | 19:07:13
更改开关 | 8 | 19:08:11
系统锁定 | 8 | 19:14:11
报警测试 | 9 | 11:30:00
管理员登陆 | 9 | 12:02:01
更改开关 | 9 | 12:02:05
系统锁定 | 9 | 12:07:05
管理员登陆 | 9 | 15:44:16
系统锁定 | 9 | 15:49:22
管理员登陆 | 9 | 18:06:28
更改开关 | 9 | 18:11:25
系统锁定 | 9 | 18:16:25
电源关闭 | 10 | 00:02:19
电源开启 | 10 | 00:02:27
电源关闭 | 10 | 01:53:06
电源开启 | 10 | 01:53:14
电源关闭 | 10 | 02:02:27
电源开启 | 10 | 02:03:02
电源关闭 | 10 | 02:13:25
电源开启 | 10 | 02:14:04
电源关闭 | 10 | 02:20:07
电源开启 | 10 | 02:20:15
电源关闭 | 10 | 06:08:25
电源开启 | 10 | 06:09:12
电源关闭 | 10 | 06:10:01
电源开启 | 10 | 06:10:10
电源关闭 | 10 | 06:11:17
电源开启 | 10 | 06:11:22
电源关闭 | 10 | 06:12:11
电源开启 | 10 | 06:13:11
电源关闭 | 10 | 06:13:17
电源开启 | 10 | 06:14:27
电源关闭 | 10 | 06:15:26
电源开启 | 10 | 06:16:01
电源关闭 | 10 | 06:16:16
电源开启 | 10 | 06:16:18
电源关闭 | 10 | 06:16:23
电源开启 | 10 | 06:16:25
电源关闭 | 10 | 06:16:28
电源开启 | 10 | 06:17:12
电源关闭 | 10 | 06:18:07
电源开启 | 10 | 06:19:05
电源关闭 | 10 | 06:26:15
电源开启 | 10 | 06:27:12
电源关闭 | 10 | 06:27:12
电源开启 | 10 | 06:27:19
电源关闭 | 10 | 06:27:27
电源开启 | 10 | 06:30:03
电源关闭 | 10 | 06:30:14
电源开启 | 10 | 06:31:19
电源关闭 | 10 | 06:51:02
电源开启 | 10 | 06:51:25
电源关闭 | 10 | 06:59:05
电源开启 | 10 | 07:00:07
管理员登陆 | 10 | 09:07:01
更改开关 | 10 | 09:07:04
系统锁定 | 10 | 09:12:04
报警测试 | 10 | 11:30:00
管理员登陆 | 10 | 18:28:22
更改开关 | 10 | 18:29:11
系统锁定 | 10 | 18:45:06
备用设置提醒 | 11 | 10:40:24
管理员登陆 | 11 | 10:57:27
更改开关 | 11 | 10:57:28
系统锁定 | 11 | 11:02:28
报警测试 | 11 | 11:30:00
电源关闭 | 11 | 14:59:25
电源开启 | 11 | 15:00:02
管理员登陆 | 11 | 18:37:22
更改开关 | 11 | 18:38:01
系统锁定 | 11 | 18:43:01
管理员登陆 | 11 | 19:10:01
系统锁定 | 11 | 19:15:04
管理员登陆 | 11 | 19:16:01
更改开关 | 11 | 19:16:13
系统锁定 | 11 | 19:24:05
重置报警 | 11 | 19:42:25
管理员登陆 | 12 | 08:48:23
更改开关 | 12 | 08:48:26
系统锁定 | 12 | 08:53:26
报警测试 | 12 | 11:30:00
管理员登陆 | 12 | 18:52:16
更改开关 | 12 | 18:52:29
系统锁定 | 12 | 18:57:29
更改开关 | 12 | 19:08:02
更改开关 | 12 | 19:09:03
更改开关 | 12 | 19:09:19
系统锁定 | 12 | 19:14:19
管理员登陆 | 13 | 09:41:22
更改开关 | 13 | 09:41:24
系统锁定 | 13 | 09:46:24
报警测试 | 13 | 11:30:00
管理员登陆 | 13 | 18:03:10
更改开关 | 13 | 18:04:03
系统锁定 | 13 | 18:09:06
管理员登陆 | 14 | 08:19:16
更改开关 | 14 | 08:19:19
系统锁定 | 14 | 08:24:19
报警测试 | 14 | 11:30:00
报警测试 | 15 | 11:30:00
备用设置提醒 | 15 | 14:18:07
报警测试 | 16 | 11:30:00
报警测试 | 17 | 11:30:00
隧道通风 | 17 | 12:33:27
最小通风 | 17 | 12:39:15
隧道通风 | 17 | 13:06:16
最小通风 | 17 | 14:46:05
更改开关 | 17 | 15:50:09
更改开关 | 17 | 15:50:14
系统锁定 | 17 | 15:55:14
管理员登陆 | 17 | 16:03:23
更改开关 | 17 | 16:03:27
更改开关 | 17 | 16:04:12
系统锁定 | 17 | 16:10:08
报警测试 | 18 | 11:30:00
报警测试 | 19 | 11:30:00
报警测试 | 20 | 11:30:00
报警测试 | 21 | 11:30:00
隧道通风 | 21 | 11:52:29
最小通风 | 21 | 13:56:05
备用设置提醒 | 21 | 15:57:18
报警测试 | 22 | 11:30:00
报警测试 | 23 | 11:30:00
管理员登陆 | 23 | 12:44:15
系统锁定 | 23 | 12:54:13
隧道通风 | 24 | 09:31:11
报警测试 | 24 | 11:30:00
最小通风 | 24 | 21:20:15
隧道通风 | 25 | 08:32:01
报警测试 | 25 | 11:30:00
最小通风 | 25 | 20:51:08
备用设置提醒 | 26 | 05:09:18
报警测试 | 26 | 11:30:00
隧道通风 | 26 | 15:26:01
最小通风 | 26 | 20:31:07
隧道通风 | 26 | 20:39:19
最小通风 | 26 | 20:48:16
更改开关 | 26 | 21:17:21
更改开关 | 26 | 21:17:24
系统锁定 | 26 | 21:22:24
管理员登陆 | 27 | 05:46:07
系统锁定 | 27 | 05:51:22
隧道通风 | 27 | 07:35:04
报警测试 | 27 | 11:30:00
管理员登陆 | 27 | 15:32:29
系统锁定 | 27 | 15:38:08
管理员登陆 | 28 | 09:22:11
系统锁定 | 28 | 09:27:11
报警测试 | 28 | 11:30:00
管理员登陆 | 28 | 16:38:18
系统锁定 | 28 | 16:44:02
报警测试 | 29 | 11:30:00
备用设置提醒 | 29 | 23:29:02
报警测试 | 30 | 11:30:00
报警测试 | 31 | 11:30:00
报警测试 | 32 | 11:30:00
管理员登陆 | 32 | 16:18:03
系统锁定 | 32 | 16:23:10
备用设置提醒 | 32 | 21:36:00
报警测试 | 33 | 11:30:00
管理员登陆 | 33 | 17:21:18
系统锁定 | 33 | 17:26:20
管理员登陆 | 33 | 21:04:09
系统锁定 | 33 | 21:09:15
报警测试 | 34 | 11:30:00
报警测试 | 35 | 11:30:00
最小通风 | 35 | 11:43:01
重置报警 | 35 | 12:43:02
管理员登陆 | 35 | 13:40:00
更改开关 | 35 | 13:40:04
更改开关 | 35 | 13:40:16
系统锁定 | 35 | 13:45:16
隧道通风 | 35 | 14:54:14
备用设置提醒 | 35 | 20:09:18
报警测试 | 36 | 11:30:00
报警测试 | 37 | 11:30:00
管理员登陆 | 37 | 11:55:17
系统锁定 | 37 | 12:00:25
管理员登陆 | 37 | 14:13:01
空鸡舍模式 | 37 | 14:13:04
更改开关 | 37 | 14:13:06
系统锁定 | 37 | 14:18:06
报警测试 | 38 | 11:30:00
报警测试 | 39 | 11:30:00
报警测试 | 40 | 11:30:00
报警测试 | 41 | 11:30:00
报警测试 | 42 | 11:30:00
报警测试 | 43 | 11:30:00
报警测试 | 44 | 11:30:00
系统锁定 | 44 | 12:21:01
报警测试 | 45 | 11:30:00
报警测试 | 46 | 11:30:00
电源关闭 | 46 | 16:56:24
电源开启 | 46 | 18:15:09
电源关闭 | 47 | 05:50:07
电源开启 | 47 | 05:50:14
报警测试 | 47 | 11:30:00
报警测试 | 48 | 11:30:00
报警测试 | 49 | 11:30:00
报警测试 | 50 | 11:30:00
新的鸡群 | -2 | 16:36:24
最小通风 | -2 | 16:38:17
报警测试 | -1 | 11:30:00
更改的日龄 | -2 | 16:08:18
管理员登陆 | -1 | 09:14:16
更改开关 | -1 | 09:14:19
更改开关 | -1 | 09:15:04
系统锁定 | -1 | 09:20:04
报警测试 | -1 | 11:30:00
新的鸡群 | -1 | 17:28:21
管理员登陆 | -1 | 20:14:05
更改开关 | -1 | 20:14:14
系统锁定 | -1 | 20:19:14
报警测试 | 0 | 11:30:00
普通鸡舍模式 | 0 | 18:14:07
备用设置提醒 | 0 | 18:14:07
重置报警 | 0 | 19:18:18
管理员登陆 | 0 | 19:39:07
更改开关 | 0 | 19:39:12
更改开关 | 0 | 19:39:24
更改开关 | 0 | 19:40:02
系统锁定 | 0 | 19:45:25
管理员登陆 | 1 | 00:47:19
系统锁定 | 1 | 00:52:25
管理员登陆 | 1 | 01:01:21
系统锁定 | 1 | 01:06:21
管理员登陆 | 1 | 11:23:20
更改开关 | 1 | 11:23:23
系统锁定 | 1 | 11:28:23
报警测试 | 1 | 11:30:00
管理员登陆 | 1 | 19:20:03
更改开关 | 1 | 19:20:05
更改开关 | 1 | 19:20:07
更改开关 | 1 | 19:20:15
系统锁定 | 1 | 19:26:14
管理员登陆 | 2 | 09:29:05
更改开关 | 2 | 09:29:07
系统锁定 | 2 | 09:34:07
报警测试 | 2 | 11:30:00
管理员登陆 | 2 | 11:38:22
更改开关 | 2 | 11:38:26
更改开关 | 2 | 11:40:05
系统锁定 | 2 | 11:45:05
管理员登陆 | 2 | 19:17:15
系统锁定 | 2 | 19:23:09
管理员登陆 | 2 | 19:48:04
更改开关 | 2 | 19:48:07
更改开关 | 2 | 19:48:10
更改开关 | 2 | 19:48:19
系统锁定 | 2 | 19:53:25
备用设置提醒 | 2 | 20:50:22
管理员登陆 | 3 | 09:39:25
更改开关 | 3 | 09:39:28
系统锁定 | 3 | 09:44:28
报警测试 | 3 | 11:30:00
管理员登陆 | 3 | 19:46:17
更改开关 | 3 | 19:46:19
更改开关 | 3 | 19:46:27
系统锁定 | 3 | 19:51:27
管理员登陆 | 4 | 08:35:26
更改开关 | 4 | 08:35:28
备用设置提醒 | 4 | 08:40:04
系统锁定 | 4 | 08:45:04
管理员登陆 | 4 | 10:27:14
更改开关 | 4 | 10:27:17
更改开关 | 4 | 10:28:27
系统锁定 | 4 | 10:33:27
报警测试 | 4 | 11:30:00
管理员登陆 | 4 | 13:34:26
更改开关 | 4 | 13:35:06
更改开关 | 4 | 13:35:10
更改开关 | 4 | 13:35:12
更改开关 | 4 | 13:35:15
更改开关 | 4 | 13:41:11
更改开关 | 4 | 13:41:20
系统锁定 | 4 | 13:47:11
管理员登陆 | 4 | 13:48:12
系统锁定 | 4 | 13:53:26
管理员登陆 | 4 | 14:19:20
系统锁定 | 4 | 14:24:23
管理员登陆 | 5 | 07:59:06
更改开关 | 5 | 07:59:08
系统锁定 | 5 | 08:04:08
报警测试 | 5 | 11:30:00
隧道通风 | 5 | 13:05:02
最小通风 | 5 | 13:50:13
隧道通风 | 5 | 14:44:13
最小通风 | 5 | 14:56:18
管理员登陆 | 5 | 21:26:00
更改开关 | 5 | 21:26:02
更改开关 | 5 | 21:26:24
更改开关 | 5 | 21:27:02
系统锁定 | 5 | 21:32:17
管理员登陆 | 6 | 06:56:23
更改开关 | 6 | 06:56:25
系统锁定 | 6 | 07:01:25
隧道通风 | 6 | 10:14:11
管理员登陆 | 6 | 10:56:11
系统锁定 | 6 | 11:01:11
报警测试 | 6 | 11:30:00
备用设置提醒 | 6 | 14:56:27
最小通风 | 6 | 18:10:09
管理员登陆 | 7 | 00:37:22
更改开关 | 7 | 00:37:25
更改开关 | 7 | 00:38:01
更改开关 | 7 | 00:38:04
更改开关 | 7 | 00:38:07
更改开关 | 7 | 00:38:09
更改开关 | 7 | 00:38:17
更改开关 | 7 | 00:38:19
系统锁定 | 7 | 00:44:07
管理员登陆 | 7 | 01:38:14
更改开关 | 7 | 01:38:24
更改开关 | 7 | 01:39:21
更改开关 | 7 | 01:39:26
更改开关 | 7 | 01:40:14
系统锁定 | 7 | 01:45:14
管理员登陆 | 7 | 06:18:05
更改开关 | 7 | 06:18:07
系统锁定 | 7 | 06:23:07
隧道通风 | 7 | 09:41:29
报警测试 | 7 | 11:30:00
最小通风 | 7 | 18:12:07
管理员登陆 | 7 | 23:57:00
更改开关 | 7 | 23:57:01
更改开关 | 7 | 23:58:26
更改开关 | 7 | 23:59:04
系统锁定 | 8 | 00:04:20
管理员登陆 | 8 | 07:02:14
更改开关 | 8 | 07:02:16
系统锁定 | 8 | 07:07:16
报警测试 | 8 | 11:30:00
隧道通风 | 8 | 11:58:08
最小通风 | 8 | 15:52:14
管理员登陆 | 9 | 02:18:16
更改开关 | 9 | 02:18:20
更改开关 | 9 | 02:20:14
更改开关 | 9 | 02:20:22
系统锁定 | 9 | 02:25:22
管理员登陆 | 9 | 06:55:01
更改开关 | 9 | 06:55:03
系统锁定 | 9 | 07:00:03
隧道通风 | 9 | 10:31:19
报警测试 | 9 | 11:30:00
最小通风 | 9 | 15:58:20
隧道通风 | 10 | 10:01:05
最小通风 | 10 | 10:43:03
报警测试 | 10 | 11:30:00
隧道通风 | 10 | 12:08:09
最小通风 | 10 | 12:22:11
隧道通风 | 10 | 12:44:04
最小通风 | 10 | 13:33:28
隧道通风 | 10 | 14:05:09
最小通风 | 10 | 15:32:27
备用设置提醒 | 10 | 19:33:18
隧道通风 | 11 | 09:42:03
报警测试 | 11 | 11:30:00
最小通风 | 11 | 19:01:28
管理员登陆 | 12 | 05:56:00
系统锁定 | 12 | 06:01:06
隧道通风 | 12 | 08:11:06
报警测试 | 12 | 11:30:00
最小通风 | 12 | 19:17:10
隧道通风 | 13 | 08:49:02
报警测试 | 13 | 11:30:00
最小通风 | 13 | 19:03:14
管理员登陆 | 14 | 05:45:16
系统锁定 | 14 | 05:50:21
隧道通风 | 14 | 08:32:17
报警测试 | 14 | 11:30:00
最小通风 | 14 | 18:53:28
管理员登陆 | 15 | 06:13:24
系统锁定 | 15 | 06:18:27
隧道通风 | 15 | 08:52:09
报警测试 | 15 | 11:30:00
最小通风 | 15 | 12:15:23
隧道通风 | 15 | 12:16:18
备用设置提醒 | 15 | 12:57:18
最小通风 | 15 | 16:13:26
隧道通风 | 16 | 09:40:13
报警测试 | 16 | 11:30:00
最小通风 | 16 | 14:21:03
隧道通风 | 16 | 15:00:24
最小通风 | 16 | 17:11:26
隧道通风 | 17 | 08:13:12
报警测试 | 17 | 11:30:00
最小通风 | 17 | 18:14:15
隧道通风 | 18 | 09:06:25
最小通风 | 18 | 09:18:06
隧道通风 | 18 | 09:39:00
报警测试 | 18 | 11:30:00
最小通风 | 18 | 18:45:01
隧道通风 | 19 | 08:51:10
报警测试 | 19 | 11:30:00
最小通风 | 19 | 19:34:19
管理员登陆 | 19 | 20:08:15
更改开关 | 19 | 20:08:17
更改开关 | 19 | 20:08:20
系统锁定 | 19 | 20:13:20
隧道通风 | 20 | 08:29:26
报警测试 | 20 | 11:30:00
备用设置提醒 | 20 | 12:40:12
最小通风 | 20 | 18:53:02
隧道通风 | 21 | 08:55:23
报警测试 | 21 | 11:30:00
最小通风 | 21 | 16:20:08
隧道通风 | 22 | 10:57:07
报警测试 | 22 | 11:30:00
最小通风 | 22 | 19:03:04
隧道通风 | 23 | 10:42:06
报警测试 | 23 | 11:30:00
最小通风 | 23 | 19:01:19
隧道通风 | 24 | 07:59:29
报警测试 | 24 | 11:30:00
备用设置提醒 | 24 | 18:43:06
最小通风 | 24 | 23:41:24
隧道通风 | 25 | 08:01:17
报警测试 | 25 | 11:30:00
最小通风 | 25 | 13:43:23
管理员登陆 | 25 | 15:28:14
更改开关 | 25 | 15:28:16
更改开关 | 25 | 15:28:26
系统锁定 | 25 | 15:34:02
隧道通风 | 26 | 08:15:06
报警测试 | 26 | 11:30:00
最小通风 | 26 | 19:51:09
隧道通风 | 27 | 08:23:14
报警测试 | 27 | 11:30:00
管理员登陆 | 27 | 16:38:10
系统锁定 | 27 | 16:44:26
最小通风 | 27 | 19:48:04
隧道通风 | 28 | 09:08:04
报警测试 | 28 | 11:30:00
最小通风 | 28 | 21:18:04
隧道通风 | 29 | 00:18:07
最小通风 | 29 | 01:40:00
管理员登陆 | 29 | 06:56:05
系统锁定 | 29 | 07:01:16
报警测试 | 29 | 11:30:00
管理员登陆 | 29 | 16:15:00
更改开关 | 29 | 16:16:04
更改开关 | 29 | 16:16:11
更改开关 | 29 | 16:18:04
更改开关 | 29 | 16:18:10
更改开关 | 29 | 16:19:08
更改开关 | 29 | 16:19:10
系统锁定 | 29 | 16:25:03
管理员登陆 | 30 | 06:17:17
系统锁定 | 30 | 06:22:25
管理员登陆 | 30 | 10:03:26
更改开关 | 30 | 10:04:00
系统锁定 | 30 | 10:09:16
报警测试 | 30 | 11:30:00
隧道通风 | 30 | 11:39:13
最小通风 | 30 | 14:52:23
管理员登陆 | 31 | 05:54:01
系统锁定 | 31 | 05:59:11
管理员登陆 | 31 | 06:47:29
系统锁定 | 31 | 06:53:03
隧道通风 | 31 | 09:57:29
报警测试 | 31 | 11:30:00
管理员登陆 | 31 | 12:15:25
系统锁定 | 31 | 12:21:03
管理员登陆 | 31 | 17:22:18
系统锁定 | 31 | 17:27:29
最小通风 | 31 | 22:06:28
备用设置提醒 | 32 | 01:26:12
管理员登陆 | 32 | 05:59:27
系统锁定 | 32 | 06:05:10
管理员登陆 | 32 | 06:55:23
系统锁定 | 32 | 07:01:00
隧道通风 | 32 | 08:00:08
报警测试 | 32 | 11:30:00
管理员登陆 | 32 | 12:26:02
系统锁定 | 32 | 12:32:04
管理员登陆 | 32 | 15:39:19
系统锁定 | 32 | 15:44:23
管理员登陆 | 33 | 05:56:28
系统锁定 | 33 | 06:02:06
管理员登陆 | 33 | 06:03:28
系统锁定 | 33 | 06:10:16
管理员登陆 | 33 | 06:53:16
系统锁定 | 33 | 06:58:20
管理员登陆 | 33 | 10:11:00
系统锁定 | 33 | 10:16:04
报警测试 | 33 | 11:30:00
管理员登陆 | 33 | 11:42:12
系统锁定 | 33 | 11:48:02
管理员登陆 | 33 | 14:11:29
系统锁定 | 33 | 14:17:03
管理员登陆 | 33 | 16:26:21
系统锁定 | 33 | 16:31:25
管理员登陆 | 33 | 17:20:14
系统锁定 | 33 | 17:25:21
管理员登陆 | 34 | 05:34:04
系统锁定 | 34 | 05:39:17
管理员登陆 | 34 | 06:06:00
系统锁定 | 34 | 06:11:06
管理员登陆 | 34 | 06:49:16
系统锁定 | 34 | 06:54:25
管理员登陆 | 34 | 08:38:04
系统锁定 | 34 | 08:43:08
管理员登陆 | 34 | 10:33:05
系统锁定 | 34 | 10:38:10
备用设置提醒 | 34 | 11:13:27
报警测试 | 34 | 11:30:00
管理员登陆 | 34 | 11:36:26
系统锁定 | 34 | 11:42:02
管理员登陆 | 34 | 12:51:19
系统锁定 | 34 | 12:57:11
管理员登陆 | 34 | 15:42:17
系统锁定 | 34 | 15:47:24
管理员登陆 | 34 | 16:08:07
系统锁定 | 34 | 16:13:10
管理员登陆 | 34 | 17:12:08
系统锁定 | 34 | 17:17:13
管理员登陆 | 34 | 18:00:04
系统锁定 | 34 | 18:05:09
管理员登陆 | 35 | 06:07:23
系统锁定 | 35 | 06:12:29
管理员登陆 | 35 | 06:47:19
系统锁定 | 35 | 06:52:27
管理员登陆 | 35 | 10:09:12
系统锁定 | 35 | 10:14:15
管理员登陆 | 35 | 10:25:08
系统锁定 | 35 | 10:30:21
管理员登陆 | 35 | 10:32:01
系统锁定 | 35 | 10:37:05
管理员登陆 | 35 | 11:10:03
系统锁定 | 35 | 11:15:08
报警测试 | 35 | 11:30:00
管理员登陆 | 35 | 14:46:24
系统锁定 | 35 | 14:52:02
管理员登陆 | 35 | 16:36:04
系统锁定 | 35 | 16:41:09
管理员登陆 | 35 | 17:20:08
系统锁定 | 35 | 17:25:18
管理员登陆 | 35 | 21:01:25
系统锁定 | 35 | 21:07:04
最小通风 | 36 | 00:47:00
管理员登陆 | 36 | 05:33:22
系统锁定 | 36 | 05:39:07
管理员登陆 | 36 | 06:01:25
系统锁定 | 36 | 06:07:07
管理员登陆 | 36 | 06:11:03
更改开关 | 36 | 06:12:03
更改开关 | 36 | 06:12:20
更改开关 | 36 | 06:13:16
系统锁定 | 36 | 06:18:19
管理员登陆 | 36 | 06:48:07
重置报警 | 36 | 06:48:15
系统锁定 | 36 | 06:53:18
隧道通风 | 36 | 08:05:00
报警测试 | 36 | 11:30:00
管理员登陆 | 36 | 13:00:27
系统锁定 | 36 | 13:06:03
管理员登陆 | 37 | 05:33:23
系统锁定 | 37 | 05:39:08
管理员登陆 | 37 | 08:45:18
系统锁定 | 37 | 08:50:25
报警测试 | 37 | 11:30:00
管理员登陆 | 37 | 18:36:07
空鸡舍模式 | 37 | 18:36:11
更改开关 | 37 | 18:36:15
系统锁定 | 37 | 18:41:23
报警测试 | 38 | 11:30:00
报警测试 | 39 | 11:30:00
报警测试 | 40 | 11:30:00
报警测试 | 41 | 11:30:00
报警测试 | 42 | 11:30:00
报警测试 | 43 | 11:30:00
报警测试 | 44 | 11:30:00
报警测试 | 45 | 11:30:00
系统锁定 | 45 | 13:49:03
最小通风 | 45 | 16:41:14
管理员登陆 | 46 | 10:23:15
更改开关 | 46 | 10:44:07
系统锁定 | 46 | 10:49:07
报警测试 | 46 | 11:30:00
报警测试 | 47 | 11:30:00
报警测试 | 48 | 11:30:00
电源关闭 | 49 | 09:44:10
电源开启 | 49 | 09:45:02
报警测试 | 49 | 11:30:00
管理员登陆 | 50 | 08:58:24
从数据存储卡读取数据 | 50 | 09:00:06
电源关闭 | 50 | 09:00:06
电源开启 | 50 | 09:00:11
报警测试 | 50 | 11:30:00
报警测试 | 51 | 11:30:00
报警测试 | 52 | 11:30:00
管理员登陆 | 52 | 14:17:13
系统锁定 | 52 | 14:22:13
管理员登陆 | 52 | 15:52:14
系统锁定 | 52 | 15:57:25
空鸡舍模式 | 52 | 15:58:05
重置报警 | 52 | 15:58:05
报警测试 | 53 | 11:30:00
报警测试 | 54 | 11:30:00
更改开关 | 54 | 11:36:12
更改开关 | 54 | 11:36:20
更改开关 | 54 | 11:37:05
系统锁定 | 54 | 11:42:05
新的鸡群 | -1 | 11:43:10
管理员登陆 | -1 | 16:11:08
更改开关 | -1 | 16:11:10
更改开关 | -1 | 16:12:02
更改开关 | -1 | 16:12:10
系统锁定 | -1 | 16:17:11
报警测试 | 0 | 11:30:00
管理员登陆 | 0 | 17:16:03
更改开关 | 0 | 17:16:04
系统锁定 | 0 | 17:21:04
管理员登陆 | 0 | 17:33:28
更改开关 | 0 | 17:34:00
系统锁定 | 0 | 17:39:03
管理员登陆 | 0 | 17:42:13
普通鸡舍模式 | 0 | 17:42:26
备用设置提醒 | 0 | 17:42:26
系统锁定 | 0 | 17:47:26
报警测试 | 1 | 11:30:00
管理员登陆 | 1 | 22:36:29
系统锁定 | 1 | 22:42:07
报警测试 | 2 | 11:30:00
报警测试 | 3 | 11:30:00
报警测试 | 4 | 11:30:00
备用设置提醒 | 5 | 10:33:18
报警测试 | 5 | 11:30:00
报警测试 | 6 | 11:30:00
管理员登陆 | 6 | 14:14:14
更改开关 | 6 | 14:14:16
系统锁定 | 6 | 14:19:16
管理员登陆 | 6 | 18:22:19
更改开关 | 6 | 18:22:22
更改开关 | 6 | 18:22:24
系统锁定 | 6 | 18:27:28
报警测试 | 7 | 11:30:00
更改开关 | 7 | 11:50:26
系统锁定 | 7 | 11:55:26
管理员登陆 | 7 | 18:49:16
更改开关 | 7 | 18:49:19
更改开关 | 7 | 18:49:27
更改开关 | 7 | 18:50:06
更改开关 | 7 | 18:50:07
系统锁定 | 7 | 18:55:17
报警测试 | 8 | 11:30:00
备用设置提醒 | 9 | 00:43:06
更改开关 | 9 | 07:50:08
更改开关 | 9 | 07:50:12
更改开关 | 9 | 07:50:22
更改开关 | 9 | 07:51:02
更改开关 | 9 | 07:51:11
更改开关 | 9 | 07:51:15
更改开关 | 9 | 07:51:18
更改开关 | 9 | 07:51:22
更改开关 | 9 | 07:53:22
更改开关 | 9 | 07:53:24
更改开关 | 9 | 07:54:19
系统锁定 | 9 | 07:59:19
系统锁定 | 9 | 08:35:05
更改开关 | 9 | 09:18:04
更改开关 | 9 | 09:19:15
更改开关 | 9 | 09:19:16
系统锁定 | 9 | 09:25:10
报警测试 | 9 | 11:30:00
管理员登陆 | 9 | 18:34:12
系统锁定 | 9 | 18:39:14
管理员登陆 | 10 | 07:59:16
系统锁定 | 10 | 08:04:24
报警测试 | 10 | 11:30:00
报警测试 | 11 | 11:30:00
管理员登陆 | 11 | 13:56:08
系统锁定 | 11 | 14:01:13
报警测试 | 12 | 11:30:00
报警测试 | 13 | 11:30:00
备用设置提醒 | 14 | 03:21:18
报警测试 | 14 | 11:30:00
报警测试 | 15 | 11:30:00
更改开关 | 16 | 10:14:04
系统锁定 | 16 | 10:19:04
报警测试 | 16 | 11:30:00
管理员登陆 | 16 | 19:07:03
更改开关 | 16 | 19:07:05
更改开关 | 16 | 19:09:06
更改开关 | 16 | 19:10:06
更改开关 | 16 | 19:10:15
系统锁定 | 16 | 19:16:24
更改开关 | 17 | 09:31:20
系统锁定 | 17 | 09:36:20
报警测试 | 17 | 11:30:00
备用设置提醒 | 17 | 16:01:28
管理员登陆 | 17 | 18:33:20
更改开关 | 17 | 18:33:27
系统锁定 | 17 | 18:38:27
更改开关 | 17 | 18:39:20
系统锁定 | 17 | 18:44:20
管理员登陆 | 17 | 20:01:13
更改开关 | 17 | 20:01:18
更改开关 | 17 | 20:03:02
更改开关 | 17 | 20:03:10
系统锁定 | 17 | 20:08:23
管理员登陆 | 18 | 08:25:01
系统锁定 | 18 | 08:30:15
更改开关 | 18 | 08:53:00
重置报警 | 18 | 08:53:03
系统锁定 | 18 | 08:58:04
报警测试 | 18 | 11:30:00
管理员登陆 | 19 | 03:09:09
系统锁定 | 19 | 03:14:18
更改开关 | 19 | 06:01:29
更改开关 | 19 | 06:03:14
系统锁定 | 19 | 06:08:14
管理员登陆 | 19 | 08:35:05
系统锁定 | 19 | 08:40:11
报警测试 | 19 | 11:30:00
管理员登陆 | 19 | 14:03:17
系统锁定 | 19 | 14:08:25
报警测试 | 20 | 11:30:00
备用设置提醒 | 21 | 09:14:12
报警测试 | 21 | 11:30:00
管理员登陆 | 22 | 09:34:12
更改开关 | 22 | 09:34:14
系统锁定 | 22 | 09:39:14
报警测试 | 22 | 11:30:00
管理员登陆 | 22 | 14:01:16
系统锁定 | 22 | 14:06:25
管理员登陆 | 23 | 03:17:07
系统锁定 | 23 | 03:22:15
报警测试 | 23 | 11:30:00
报警测试 | 24 | 11:30:00
管理员登陆 | 24 | 14:07:03
系统锁定 | 24 | 14:12:23
报警测试 | 25 | 11:30:00
管理员登陆 | 25 | 14:10:19
系统锁定 | 25 | 14:15:26
管理员登陆 | 25 | 14:23:02
系统锁定 | 25 | 14:28:07
备用设置提醒 | 25 | 18:14:12
报警测试 | 26 | 11:30:00
管理员登陆 | 26 | 13:50:09
系统锁定 | 26 | 13:55:13
报警测试 | 27 | 11:30:00
管理员登陆 | 28 | 08:35:09
系统锁定 | 28 | 08:40:20
报警测试 | 28 | 11:30:00
管理员登陆 | 28 | 13:59:02
系统锁定 | 28 | 14:04:08
管理员登陆 | 28 | 16:28:07
系统锁定 | 28 | 16:33:10
备用设置提醒 | 29 | 10:41:02
报警测试 | 29 | 11:30:00
报警测试 | 30 | 11:30:00
报警测试 | 31 | 11:30:00
管理员登陆 | 31 | 14:01:02
系统锁定 | 31 | 14:06:08
报警测试 | 32 | 11:30:00
备用设置提醒 | 33 | 08:21:03
报警测试 | 33 | 11:30:00
管理员登陆 | 33 | 13:52:09
系统锁定 | 33 | 13:57:17
报警测试 | 34 | 11:30:00
报警测试 | 35 | 11:30:00
管理员登陆 | 35 | 14:54:05
系统锁定 | 35 | 14:59:06
管理员登陆 | 35 | 18:35:21
系统锁定 | 35 | 18:40:26
备用设置提醒 | 36 | 05:16:24
报警测试 | 36 | 11:30:00
重置报警 | 36 | 17:17:06
管理员登陆 | 36 | 19:26:22
更改开关 | 36 | 19:27:27
空鸡舍模式 | 36 | 19:28:11
重置报警 | 36 | 19:28:11
系统锁定 | 36 | 19:34:05
报警测试 | 37 | 11:30:00
报警测试 | 38 | 11:30:00
报警测试 | 39 | 11:30:00
电源关闭 | 40 | 06:48:01
电源开启 | 40 | 07:09:07
管理员登陆 | 40 | 07:10:17
系统锁定 | 40 | 07:15:26
管理员登陆 | 40 | 07:52:01
系统锁定 | 40 | 07:58:21
电源关闭 | 40 | 10:53:14
电源开启 | 40 | 11:42:14
电源关闭 | 40 | 14:47:21
电源开启 | 40 | 14:50:16
报警测试 | 41 | 11:30:00
报警测试 | 42 | 11:30:00
报警测试 | 43 | 11:30:00
报警测试 | 44 | 11:30:00
报警测试 | 45 | 11:30:00
报警测试 | 46 | 11:30:00
报警测试 | 47 | 11:30:00
报警测试 | 48 | 11:30:00
报警测试 | 49 | 11:30:00
报警测试 | 50 | 11:30:00
电源关闭 | 50 | 15:21:19
电源开启 | 50 | 15:21:21
电源关闭 | 50 | 15:27:29
电源开启 | 50 | 15:28:01
报警测试 | 51 | 11:30:00
系统锁定 | 51 | 19:19:24
报警测试 | 52 | 11:30:00
电源关闭 | 52 | 22:10:24
电源开启 | 52 | 22:10:24
电源关闭 | 52 | 22:22:06
电源开启 | 52 | 22:33:11
报警测试 | 53 | 11:30:00
新的鸡群 | -2 | 15:41:07
更改的日龄 | 53 | 15:41:10
普通鸡舍模式 | 53 | 15:41:10
新的鸡群 | -2 | 15:41:10
备用设置提醒 | -2 | 15:41:11
空鸡舍模式 | -2 | 15:42:11
重置报警 | -2 | 15:42:11
报警测试 | -1 | 11:30:00
管理员登陆 | -1 | 11:57:10
更改开关 | -1 | 11:57:15
更改开关 | -1 | 11:57:18
更改开关 | -1 | 11:57:24
系统锁定 | -1 | 12:02:22

## Temperature
GrowthDay | MinimumValue | AverageValue | MaximumValue
-2 | 21.1 | 21.1 | 25.3
-1 | 20.9 | 32.3 | 33.2
0 | 32.1 | 32.6 | 33.0

## Water
GrowthDay | TotalDrinkDaily | TotalDrinkChange | Water_1Daily | Water_1Change | Water_2Daily | Water_2Change | Water_3Daily | Water_3Change | Water_4Daily | Water_4Change | TotalWater | Coolpad | Fogger | Flushing
-2 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 不详 | 0 | 0 | 0 | 0